Образац 4.

За наруџбеницу 10/2019 за набавку радова – текуће поправке и одржавање простора обједињеног Центра за обавештавање

**СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Назив**  | **Ј.м.** | **Кол.** | **Цена без ПДВ-а** | **ПДВ** | **Вредност са ПДВ-ом** | **Укупна вредност** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7(5+6)** | **8(4x7)** |
| 1. | Израда гипсаних површина | м² | 8,25 |  |  |  |  |
| 2. | Кречење (са крпљењем зидова) | м² | 170,46 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка, испорука и уградња ламината | м² | 7,7 |  |  |  |  |
| 4. | Угаона лајсна пвц (за ламинат) | м | 11,20 |  |  |  |  |
| 5. | Прелазна лајсна Ал | м | 3,20 |  |  |  |  |
| 6. | Стиропор тврдопресовани 5 цм | м² | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Алуминијумска улазна врата | ком | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Челични профил за ношење каблова регал 8x5 cm | м | 3 |  |  |  |  |
| 9. | Лед панел 38x120цм | ком | 6 |  |  |  |  |
| 10. | Клима уређеј са уградњом | ком | 2 |  |  |  |  |
| 11. | Развидна табла са осигурачима 24 комада – замена постојеће | ком | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Обрада шпалетни | м | 5,9 |  |  |  |  |
| 13. | Израда цокне – масна фарба | м² | 12,4 |  |  |  |  |
| 14. | Фарбање цеви и радијатора – фарба за радијаторе | ком | 4 |  |  |  |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**УКУПНО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**