**ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ**

**I. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ**

**1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ**/ назив, адреса, интернет страна и врста наручиоца /

Борски управни округ, ул. Моше Пијаде 19,19210 Бор, www.borski.okrug.gov.rs

**1.2. ВРСТА НАРУЧИОЦА**

Корисник буџетских средстава( у даљем тексту : Наручиоц) на основу члана 39. и 60.став 1. Закона о јавним набакама ("Сл. Гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС„ број 86/2015) и Прилога 3Б позива све заитересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду у складу са законом, позивом и конкурсном документацијом.

Понуђачи морају да испуњавају све законске услове за учешће у поступку јавне.

**1.3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Поступак јавне набавке мале вредности спроводи се у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124 / 2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ број 86/2015) и Прилога 3Б .

На ову набавку ће се примењивати и други прописи : Закон о буџету РС за 2016. годину, Закон о општем управном поступку; Закон о облигационим односима; Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ( „ Сл. Гласник РС“ бр.119/2012 ) Закон о планирању и изградњи ( “Сл. гласник РС” бр. бр. 72/09 ; 81/09 ; испр., 64 /2010- одлука УС и 24/2011 и 145/2014), Законом о безбедности здравља на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/2005) Посебне узансе о грађењу ( „ Сл.лист СФРЈ“, бр.18/77) и Нормативи за радове и материјал који се уграђује

**1.4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Предмет јавне набавке су радови – радови на замени дела столарије на згради Борског управног округа, у улици Моше Пијаде 19, 19210 Бор, број ЈНМВ 07/2016.

Назив и ознака из општег речника набавке:

44220000 – грађевинска столарија; 44221000- Прозори, врата и сродни артикли, 44221100- Прозори

**1.5. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК**

Постојећи објекат зграде Борског управног округа у Бору је лоциран у улици Моше Пијаде на кп. бр. 847/1 КО Бор I. Улаз у део објекта на коме треба да се изведу радови је са западне стране, а са леве и десне стане су сувласничке просторија.

Обејакт је изграђен као канцеларијски простор и користи се за потребе Борског управног округа.

Постојећа фасадна столарија је урађена од црне браварије са јако лошим термичким карактеристикама, лоше дихтује и има пуно хладних мостова. Пописом радова је предвиђена замена постојеће столарије столаријом од елоксираног алуминијума са термо прекидом и термотон стаклом, приликом израде столарије водити рачуна се изглед задржи као код постојеће столарије.

Израда и постављање прозора од елоксираног алуминијума са термопрекидом. Стакло термопан 4+16+4 mm нискоемисионо пуњено аргоном k=1,4W/m²K. Окивање се врши специјалним оковом за конструкције у систему еврожљеб. Суви поступак уградње. Обрада у свему са графичком докуметацијом и детаљним шемама које су саставни део ове конкурсне документацје.

За потребе радова на замени дела столарије на згради Борског управног округа, у улици Моше Пијаде 19,19210 Бор, потребно је урадити следеће:

**ПОПИС РАДОВА НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис радова** | **димензије** | **јединица мере** | **количина** |
| **I** | **Демонтажа столарије од црне браварије са одвозом и складиштењем на месту где одреди инвеститор**  **А) балконска врата дим**  **Б) прозори**  **В) прозори бочни**  **Г) надсветло** | **129/345мм**  **127/292мм**  **60/180мм**  **146/95мм** | **ком**  **ком**  **ком**  **ком** | **3**  **6**  **6**  **6** |
| **II** | **Израда и монтажа столарије од еликсираног алуминијума са термо мостом, термотон стаклом 4+16+4, са одговарајућим оковом, обрадом чпалетни у свему према постојећем облику и величини а у свему у складу са графичком докуметацијом и детаљним шемама које су саставни део ове конкурсне документацје.** |  |  |  |
|  | ***ИСТОЧНА ФАСАДА II СПРАТ*** |  |  |  |
|  | **балконска врата** | **129/345мм** | **ком** | **3** |
|  | **прозор** | **127/292мм** | **ком** | **6** |
|  | **прозори бочни** | **60/180мм** | **ком** | **6** |
|  | **надсветло** | **146/95мм** | **ком** | **6** |

**1.6 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Критеријум за оцењивање понуда је **најнижа понуђена цена**. Уколико понуђач у својој понуди не наведе све јединичне цене, понуда ће бити одбијена као некомплетна.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.

**1.7. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Конкурсна документација може се преузети на **Порталу јавних набавки** или на интернет презентацији Борског управног округа **www.borski.okrug.gov.rs**

**1.8. НАЧИН , РОК И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ**

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком “ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 07/2016 – радови на замени дела столарије на згради Борског управног округа, у улици Моше Пијаде 19, 19210 Бор, број ЈНМВ 07/2016. - НЕ ОТВАРАТИ“, лично или путем поште, на адресу Борски управни округ, ул. Моше Пијаде 19,19210 Бор, до дана 02.09.2016.године до 12,00 часова. На полеђини коверте се наводи назив, контакт особа, број телефона и адреса понуђача.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у разматрање.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему.

У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, а уколико то учини или уколико не потпише уговор о јавној набавци када је његова понуда изабрана као прихватљива, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чланом 113. Закона о јавним набавкама(''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

**1.9. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА**

Отварање понуда обавиће се дана 02.09.2016. године у 12,30 часова у просторијама Борског управног округа, мала сала, на првом спрату зграде, ул. Моше Пијаде 19,19210 Бор.

**1.10. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА**

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда (“ОБРАЗАЦ 4„ у конкурсној документацији).

**1.11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ**

Одлука о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржати податке из извештаја о стручној оцени понуда податке у услове из члана 105. и 108. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети у оквирном року који не може бити дужи од десет дана од дана отварања понуда.

**1.12. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ**

Додатне информације и објашњења могу се добити сваког радног дана од особа за контакт на телефон 030-422-946, од 7,30-15,30 часова.

Контакт особе су : Мирјана Првуловић и Бојан Стојичић.